## Лист3
Сравнительная характеристика затрат на различные виды отопления по Нижегородской области при соответствии здания СНИПу 2003 г.
Площадь помещения 150 м.кв. (коттедж 2015г.)
Затраты на установку под ключ.
Наименование | Газ | Электрическое отопление | ПЛЭН | НЛО
Проектирование наружного газопровода 50м | 40000 | 0 | 0 | 0
Проектирование системы отопления и котлов | 40000 | 15000 | 0 | 0
Монтаж наружного и внутреннего газопровода | 150000 | 0 | 0 | 0
Стоимость котла 15-17 кВт | 35000 | 25000 | 0 | 0
Монтаж и подключение котла | 30000 | 20000 | 0 | 0
Радиаторы (15шт*10сек. по норме 100Вт. На м.кв.) | 90000 | 90000 | 0 | 0
Металлопластик и фитинги | 30000 | 30000 | 0 | 0
Монтаж внутренней разводки и батарей отопления | 45000 | 45000 | 0 | 0
Элементы ПЛЭН (70% от потолочной поверхности) | 0 | 0 | 115500 | 0
Монтаж ПЛЭН 350 руб. за м.кв. площади под «ключ» | 0 | 0 | 52500 | 0
НЛО-650Вт. 15-шт | 0 | 0 | 0 | 112500
Монтаж конвекторов под ключ, 1200 руб. за 1из. + эл.проводка | 0 | 0 | 0 | 18000
Автоматика (управление отоплением на 11 зон) | 0 | 27500 | 27500 | 17600
Итого | 460000 | 252500 | 195500 | 148100
Затраты на эксплуатацию
Наименование | Газ | Электрическое отопление | ПЛЭН | НЛО
Оплата за потребляемый газ (электроэнергию) в месяц, руб | 2500 | 10152 | 2 376 - 1 350 | 2 376 - 1 350
Затраты на один отопительный сезон (7 месяцев) | 17500 | 71 064 | 16632 | 16632
При наличии эл. плиты |  | 66064 | 9450 | 9450
Затраты на ремонт и обслуживание за отопительный сезон | 7 500 | 3500 | - | -
Итого, затраты за отопительный сезон, (руб.) | 25000 | 84.716 - 79.716 | 16.632 - 9 450 | 16.632 - 9 450
Сравнительные характеристики
Наименование | Газ | Электрическое отопление | ПЛЭН | НЛО
Источник тепла | газ | электричество | электричество | электричество
Номинальная потребляемая мощность, (кВт.) | 15-17 | 15-17 | 18.4 | 9.8
Площадь поверхности теплоотдачи всех нагревателей, (м.кв.). | 19.5 | 19.5 | 105 | 39
Тепловой поток, (ватт на м.кв.). | 40-80 | 40-80 | 175 | 600-750
Температура нагрева поверхности, (°C) . | до 100 | свыше 100 | 42-50 | 60-85
Выход на рабочий режим, (минут). | 30-60 | 10-20 | 5-7 | 5-7
Время на разогрев помещения с 10гр до 24гр. | 6ч. 40мин | 6ч. 40мин | 20-40 мин | 20-40 мин
Согласование документации. | 1-6 месец. | не требуетца | не требуетца | не требуетца
Подготовка к установки. | 1-10 дней | 1-10 дней | 1-день | 1-день
Установка оборудования, в вод в эксплуатацию. | 7-30 дней | 3-7 дней | 1-3 дня | 1-2 дня
Требуется привлечение специалистов для 150м.кв.. | да | да | да | да
Сложный монтаж | да | да | да | нет
Нагревательный элемент. | ЗМЕЕВИК, ГАЗ | ТЕН | ПЛЭН | ПЛЭН
КПД, (%) | 30-40 | 30-40 | 90-96 | 90-96
Класс защиты IP | (------) | 44 | 67 | 67
Гарантийный срок службы от производителя, (лет, год). | 5 | 5 | 10 | 10
Срок эксплуатации, лет. | 25 | 10 | более 50 | более 50
Способ установки. | настенный | настенный | потолочный | настенный
Занимает место впомещение. | да | да | нет | да
Способ обогрева, конвектационный. | да | да | нет | да
Способ обогрева, инфракрасный. | нет | нет | да | да
Требуется подготовительный ремонт к отопительному сезону. | да | да | нет | нет
Обслуживание системы во время отопительного сезона. | да | да | нет | нет
Автономный запуск и остановка системы. | нет | да | да | да
Пожаро- и взрывобезопасность. | да | да | нет | нет
Сжигает кислород. | да | да | нет | нет
Сушит воздух. | да | да | нет | нет
Ионизирует воздух. | нет | нет | да | да
Недостатки
Наименование | Газ | Электрическое отопление | ПЛЭН | НЛО
Боится сквозняков | да | да | да | да
При отключении света, требуется генератор или БП питание | да | да | да | да
При высоком скачке напряжении 400V, выход из строя | да | да | нет | нет
Требуется защита от перенапряжения | да | да | нет | нет
Оценка покупателя
Оценка покупателя по 5-и бальной шкале. | 3 | 1 | 4 | 5
Сравнение с другими видами отопления | ПЛЮС
МИНУС
Общие недостатки | МИНУС