ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Производитель:

ИП Коновалов Алексей Владимирович

Россия, 607220, Нижегородская область,

г. Арзамас, Торговый дом «Евразия» ул. Мир, д.7

тел.8-904-785-60-06

«НЛО» (настенный лучистый обогреватель)

Технические характеристики

Двухпластинчатый обогреватель НЛО

| Модель | НЛО-850Вт. |
| --- | --- |
| Установочная мощность | 0,85кВт. (3,9А) |
| Площадь обогрева помещения при высоте до 3х метров | до 25 м.кв. |
| На межсезонье | до 43 м.кв. |
| Площадь поверхности теплопередачи | 2,6 м.кв. |
| Габариты изделия, (в*ш*г) | 660*1010*34мм. |
| Габариты упаковки | 660*1050*50мм. |
| Масса, не более | 15кг. |
| Длина шнура с вилкой | 1,7м. |

| Напряжение питания в сети | 200-240v, 50гц. |
| --- | --- |
| Температура нагрева поверхности | от +65 до +85°C. |
| Выход на рабочий режим | 5-10мин. |
| Тепловой поток, Вт. на м.кв. | до 750 Вт |
| Нагревательный элемент | ПЛЭН (плёночный лучистый электронагреватель) НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ! |
| КПД | 90-96%, |
| Класс защиты | IP-54, 67 |
| Корпус | оцинкованная сталь (класс защиты IP-54), белый цвет |
| Особенность корпуса | Четырехсторонний нагрев пластин в два раза больше выделяет тепла, чем аналогичные обогреватели той же мощности. |
| Способ установки | настенный и напольный. |
| Способ обогрева | инфракрасный, лучистый и конвекционный |
| Назначение | для обогрева любых типов помещений |
| Гарантийный срок службы | 10 лет. |
| Срок эксплуатации | 50 лет. |

| Толщина 4,5см. (состоит из 2-х пластин) | НЛО-850Вт Четырехсторонний нагрев корпуса в два раза больше выделяет тепла, чем аналогичные обогреватели той же мощности. Пре установки на стену образуется две камеры конвекции. Температура нагрева от +50 до +85°C Выход на рабочий режим 5-10мин. Способ обогрева инфракрасный и конвекционный. |
| --- | --- |
| Толщина 12см. (состоит из 4-х пластин) | НЛО-1700Вт. Особенности корпуса: Собирается из четырёх пластин, каждая пластина с каждой стороны выделяет тепло. Восьмисторонний нагрев пластин позволяет больше выделять тепла, чем аналогичные обогреватели той же мощности. Четыре камеры конвекции между пластинами и стеной, значительно увеличивают скорость обмена и нагрева воздуха в помещении. |

| ИК обогреватель «НЛО» на основе нагревательного элемента ПЛЭН Толщина 34мм. (состоит из 2-х пласт) Цвет: белый. Четырехсторонний нагрев корпуса в два раза больше выделяет тепла, чем аналогичные обогреватели той же мощности. Площадь поверхности теплопередачи 2,6м.кв. | заказ кл-во шт. | Основное отопление до 25м.кв. при высоте до 3-х метров | При высоте 7м. рассчитывать 100Вт. на 1м.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НЛО-850Вт. | 66*101*4см. | 13.500 |  | Для производственных помещений. Разогревается при низких температурах и пониженном напряжении сети. |

| ИК обогреватель «НЛО» на основе нагревательного элемента ПЛЭН Толщина 12см. (состоит из 4-х пласт) Цвет: белый. Восьмисторонний нагрев пластин позволяет больше выделять тепла, чем аналогичные обогреватели той же мощности. Площадь поверхности теплопередачи 5,2м.кв. | заказ кл-во шт. | При высоте 7м. рассчитывать 100-120Вт. на 1м.кв. При высоте 10-12м. рассчитывать 130-150Вт. на 1м.кв. |
| --- | --- | --- |
|  | НЛО-1400Вт. | 66*101*12см. | 27.000 |  | Для производственных помещений. Разогревается при низких температурах и пониженном напряжении сети. |
|  | НЛО-1700Вт. | 66*101*12см. | 27.000 |  |  |